**Nominal Voltage:** 7.4V

**Full charge:** 8.4V

|  |  |
| --- | --- |
| **Capacity %** | Voltage |
| 100 | 8.4 |
| 95 | 8.3 |
| 90 | 8.22 |
| 85 | 8.16 |
| 80 | 8.05 |
| 75 | 7.97 |
| 70 | 7.91 |
| 65 | 7.83 |
| 60 | 7.75 |
| 55 | 7.71 |
| 50 | 7.67 |
| 45 | 7.63 |
| 40 | 7.59 |
| 35 | 7.57 |
| 30 | 7.53 |
| 25 | 7.49 |
| 20 | 7.45 |
| 15 | 7.41 |
| 10 | 7.37 |
| 5 | 7.22 |
| 0 | 6.55 |